UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

FACULTAD DE INGENIERÍAS

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

CURSO DE GRADUACIÓN

INCENTIVOS TARIFARIOS PARA CLIENTES INDUSTRIALES

Autores:         Edison Fabián Tapia Chicaiza

Marco Vinicio Tipán Gualoto

Director:          Ing. Geovanny Pardo Salazar

Quito– Ecuador

SEPTIEMBRE 2010

Ing. Geovanny Pardo Salazar.

CERTIFICA:

Haber  dirigido  y  revisado  prolijamente  cada  uno  de  los  capítulos  técnicos del informe  de  la  tesina,  “INCENTIVOS TARIFARIOS PARA CLIENTES INDUSTRIALES”.

La misma ha sido realizada por el Sr. Edison Fabián Tapia Chicaiza y el Sr. Marco Vinicio Tipán Gualoto, previa la obtención del título de Ingeniero  Eléctrico en  la Carrera de Ingeniería Eléctrica.

Por cumplir los requisitos autoriza su presentación.

Quito, 21 de Septiembre del 2010

_____________________________________

Ing. Geovanny Pardo Salazar

DIRECTOR

DECLARACIÓN

Nosotros,  Edison Fabián Tapia Chicaiza y Marco Vinicio Tipán Gualoto  declaramos que  el  trabajo  aquí  descrito  es  de  nuestra  autoría;  que  no  ha  sido  previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos consultado las  referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

____________________			     ________________________

Edison Fabián Tapia Chicaiza 		     Marco Vinicio Tipán Gualoto

AGRADECIMIENTO

Edison Fabián Tapia Chicaiza

En primer lugar doy gracias al señor todopoderoso Jesús, por cuidar siempre de mí persona y guiar mis pasos para ser un hombre de bien, además agradezco a mis padres y hermanos por la confianza y apoyo que me han brindado, a las autoridades, docentes y director de tesis de esta noble institución y un agradecimiento especial a las personas que me han ayudado siempre mi esposa y mis hijos.

DEDICATORIA

Edison Fabián Tapia Chicaiza

Este trabajo está dedicado a las  personas que más quiero y admiro, mi esposa María Pichoasamín, mi hija Camila Anahí,  mi hijo Brandon Joseph,  quien gracias a su apoyo incondicional, deseo de superación, y confianza en mi persona.

AGRADECIMIENTO

Marco Vinicio Tipán Gualoto

Al Señor Todopoderoso por darme salud y fuerza para alcanzar mis metas.

A mis padres, por ser mis guías y por su constante lucha y sacrificio para enseñarme a ser una mejor persona y nunca abandonar un sueño. A mis hermanos por siempre brindarme su constante apoyo.

Un agradecimiento especial a Geovanny, director del proyecto, que a más de sus conocimientos me brindó su amistad y a mis amigos por su confianza y apoyo durante largo tiempo.

DEDICATORIA

Marco Vinicio Tipán Gualoto

A mis padres, Segundo y María, quienes me enseñaron desde siempre que en la superación personal está la respuesta para poder sobresalir en la vida.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1.1 Definición de términos 	1

1.1.1 Bloques Horarios 	1

1.1.2 Costo/Beneficio 	1

1.1.3 Demanda Eléctrica 	1

1.1.4 Demanda Máxima 	1

1.1.5 Demanda Mínima 	2

1.1.6 Eficiencia en Energía Eléctrica 	2

1.1.7 Factor de Carga 	2

1.2 Tipos de Consumidores Eléctricos 	2

1.2.1 Los consumidores o usuarios finales 	3

1.2.1.1 Categoría Residencial 	3

1.2.1.2 Categoría General 	3

1.2.1.2.1 Consumidor Comercial 	3

1.2.1.2.2 Consumidor Industrial 	3

1.2.1.3 Categoría Alumbrado Público 	4

1.2.2 El Gran Consumidor 	4

1.3 Estudio de la demanda en el sector industrial 	4

1.4 Incidencia del consumo industrial durante las horas de mayor demanda 	8

1.4.1 Plan de Gestión de la Demanda 	8

1.4.2 Análisis del consumo industrial durante las horas de mayor demanda 	9

1.4.2.1 Consideraciones Generales 	9

1.4.2.2 El Consumo Industrial 	11

CAPITULO 2

INCENTIVOS TARIFARIOS PARA CLIENTES INDUSTRIALES

2.1 Recopilación de Información 	14

2.1.1 Consideraciones Generales 	14

2.1.2 Recopilación de Datos 	14

2.1.2.1 EDENOR (Argentina) 	14

2.1.2.2 CODENSA (Colombia) 	15

2.1.2.3 CNFL (Costa Rica) 	16

2.1.2.4 CAESS (El Salvador) 	17

2.1.2.5 ANDE (Paraguay) 	17

2.1.2.6 LUZ DEL SUR (Perú) 	19

2.1.2.7 UTE (Uruguay) 	19

2.1.2.8 EMPRESA ELÉCTRICA QUITO (Ecuador) 	21

2.2 Principios Normativos 	22

2.3 Análisis de Pliegos Tarifarios 	23

2.4 Estrategias Aplicadas para el Uso Eficiente y Racional de la Energía Eléctrica  	25

2.4.1 Estrategias Técnicas 	26

2.4.2 Estrategias Operativas 	27

2.4.3 Estrategias de Autogeneración 	27

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DEL IMPACTO EN EL SECTOR INDUSTRIAL

3.1 Proceso Productivo 	28

3.1.1 Experiencias en el Ecuador 	29

3.2 Ahorro de Costos 	30

3.2.1 Ahorro de costos para la industria	30

3.2.2 Ahorro de costos para el sistema eléctrico del país	31

3.3 Régimen Laboral 	31

3.4 Criterios para determinar el Costo-Beneficio 	32

3.4.1 Escenario 1 	32

3.4.2 Escenario 2 	32

3.4.3 Escenario 3 	32

3.4.4 Ejemplo práctico 	33

CAPÍTULO 4

ANÁLISIS COMPARATIVO

4.1 El Sector Industrial en el Ecuador 	36

4.2 Incidencia en la Curva de Carga del Sistema 	38

4.3 Incentivos Vigentes 	40

4.3.1 Consideraciones Generales 	40

4.3.2 Aspectos Importantes del pliego vigente 	41

4.3.2.1 Tarifas de Baja Tensión 	41

4.3.2.2 Tarifas de Media Tensión 	42

4.3.2.3 Tarifas de Alta Tensión 	42

4.3.3 Análisis del pliego tarifario vigente 	42

4.3.4 Beneficios de la aplicación de tarifas horarias 	43

4.4 Comparación con marcos de otros países 	43

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones 	45

5.2 Recomendaciones 	46

BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………………………………….. 47

ANEXOS………………………………………………………………………………….. 51

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1 Evolución de Potencia y Energía entre 1980 y 2008	6

Tabla 1.2 Energía eléctrica consumida por sectores finales 	7

Tabla 2.1 Pliegos tarifarios EDENOR (Argentina) 	15

Tabla 2.2 Pliegos tarifarios CODENSA (Colombia) 	16

Tabla 2.3 Pliegos tarifarios CNFL (Costa Rica) 	16

Tabla 2.4 Pliegos tarifarios CAESS (El Salvador) 	17

Tabla 2.5 Pliegos tarifarios ANDE (Paraguay) 	18

Tabla 2.6 Pliegos tarifarios LUZ DEL SUR (Perú) 	19

Tabla 2.7 Pliegos tarifarios UTE (Uruguay) 	20

Tabla 2.8 Pliegos tarifarios EEQ (Ecuador) 	21

Tabla 2.9 Horarios de Consumo 	23

Tabla 3.1 Resumen de valores facturados por consumos eléctricos Industria FERRERO DEL ECUADOR S.A. 	34

Tabla 4.1 Cargos tarifarios – Clientes Industriales 	44

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Equipos de un sistema eléctrico industrial 	8

Figura 1.2 Curva de carga diaria de un consumidor industrial 	11

Figura 1.3 Curva de carga diaria del S.N.I. 	12

Figura 3.1 Historia de Facturaciones Industria FERRERO DEL ECUADOR S.A. 	34

Figura 4.1 Composición del consumo anual de Energía por Sectores. 	36

Figura 4.2 Consumo de Energía Eléctrica. 	36

Figura 4.3 Evolución y previsión del consumo de Energía Eléctrica por sectores. 	37

Figura 4.4 Curva de carga diaria para un cliente industrial. 	38

Figura 4.5 Curva de carga del país: actual y modificada con mejoramiento del Factor de Carga 	39

Figura 4.6 Bloques horarios de Lunes a Viernes. 	40

Figura 4.7 Bloques horarios para fines de semana y feriados 	40

INCENTIVOS TARIFARIOS PARA CLIENTES INDUSTRIALES

### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Una industria posee una gran variedad de equipos eléctricos que demandan una considerable cantidad de potencia y por ende energía para su funcionamiento. A más de ello, considerando el consumo de los otros tipos de clientes (residenciales y comerciales), los clientes industriales provocan una mayor generación de recursos para poder satisfacer su demanda, razón por la que se hace necesario racionalizar su consumo, a través de incentivos que se incorporan en la estructura tarifaria.

- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.

Para mejorar el factor de carga de un sistema eléctrico, los reguladores están aplicando medidas de incentivo a través de las tarifas eléctricas en el sector industrial, de tal manera que mediante la implementación de cargos diferenciados se reparta el consumo eléctrico en diferentes bloques horarios, con lo cual se espera disminuir el pico del sistema y mejorar el factor de carga.

- ALCANCES.

En base a la recopilación obtenida de experiencias tanto nacionales como internacionales, describir los potenciales incentivos económicos en el sector industrial que como consecuencia genera una modificación en su régimen de consumo.

- OBJETIVO GENERAL

Describir los incentivos tarifarios para clientes industriales mediante el análisis de los cargos tarifarios que se aplican a nivel nacional e internacional.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la evolución del uso eficiente de la energía en base a la densidad del mercado industrial y aplicado hacia las tarifas eléctricas.

- Comprobar cómo la transferencia de consumo de energía a distintas horas del día, ayuda a mejorar el factor de carga del sistema eléctrico.

- Analizar, desde el punto de vista económico, las implicaciones para el sector industrial por modificar se régimen de producción.

- HIPÓTESIS.

A través de los incentivos económicos aplicados en las tarifas, el sector industrial se siente estimulado a consumir energía durante las horas de menor demanda del sistema.

- MARCO METODOLÓGICO.

Para el desarrollo del presente proyecto, se aplicará una metodología investigativa, en base a la aplicación de regulaciones o normativas tarifarias de distintas empresas de distribución analizadas.

- MARCO TEÓRICO

CAPITULO 1

GENERALIDADES

  - Definición de términos.

  - Tipos de consumidores eléctricos.

  - Estudio de la demanda en el sector industrial.

  - Incidencia del consumo industrial durante las horas de mayor demanda.

CAPITULO 2

INCENTIVOS TARIFARIOS PARA CLIENTES INDUSTRIALES

  - Recopilación de Información.

  - Principios normativos.

  - Análisis de pliegos tarifarios.

  - Estrategias aplicadas para el uso eficiente y racional de la energía eléctrica.

CAPITULO 3

ANÁLISIS DEL IMPACTO EN EL SECTOR INDUSTRIAL

3.1 Proceso productivo.

3.2 Ahorro de costos.

3.3 Régimen laboral.

3.4 Criterios para determinar el costo-beneficio.

CAPITULO 4

ANÁLISIS COMPARATIVO

4.1 El Sector industrial en el Ecuador.

4.2 Incidencia en la curva de carga del sistema.

4.3 Incentivos vigentes.

4.4 Comparación con marcos de otros países.

CAPITULO 5

5.1 Conclusiones.

5.2 Recomendaciones.

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1 DEFINCION DE TERMINOS

1.1.1 Bloques Horarios.

Se refieren a intervalos horarios, que permiten  analizar el comportamiento de la carga durante un día completo, o un tiempo preestablecido. Los mismos están definidos mediante las normativas aplicadas por los reguladores en cada país o región.

1.1.2 Costo / Beneficio []

Es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el costo son exitosos, caso contrario fracasan.

1.1.3 Demanda Eléctrica []

La demanda eléctrica es una medida de la tasa promedio del consumo eléctrico de una instalación determinada por intervalos de tiempo. En otras palabras se puede decir que, la misma hace referencia a la cantidad de energía que se necesita en un momento determinado y se mide en kilovatios (kW).

1.1.4 Demanda Máxima []

La demanda máxima representa para un instante dado, la máxima coincidencia de cargas eléctricas (motores, compresores, iluminación, equipo de refrigeración, etc.) operando al mismo tiempo, es decir, la demanda máxima corresponde a un valor instantáneo en el tiempo.

1.1.5 Demanda Mínima [].

Es el mínimo valor de potencia que se registra en un intervalo de tiempo relativamente corto dentro de un período de tiempo determinado. Se toman usualmente el mismo intervalo y período que en la determinación de la demanda máxima.

1.1.6 Eficiencia en Energía Eléctrica [].

Es un conjunto de acciones que permite optimizar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos o servicios finales obtenidos. Esto se puede lograr a través de la implementación de diversas medidas e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y hábitos culturales en la comunidad.

1.1.7 Factor de Carga [].

Se define como la relación entre la demanda promedio para un período estipulado de tiempo tal como un día, un mes o un año y la potencia o demanda máxima para un pequeño intervalo de tiempo durante el mismo período. En otras palabras, se puede decir que es un indicador de la forma de como se usa la energía eléctrica en una instalación.

  - TIPOS DE CONSUMIDORES ELECTRICOS

Para poder diferenciar los tipos de consumidores eléctricos, se debe de tomar en cuenta que dentro de este grupo se encuentran todos los abonados que pueden ser Residenciales, Comerciales, Industriales, Alumbrado Público y otros (Entidades oficiales, Asistencia social, Beneficio público, Bombeo de agua, Escenarios deportivos, Periódicos y Abonados especiales) [].

De manera general, dentro de nuestro medio, las normativas establecen dos tipos de consumidores eléctricos:

- Consumidores o usuarios finales.

- Gran consumidor.

1.2.1 Los consumidores o usuarios finales.

Son todas las personas naturales o jurídicas, que acrediten dominio sobre una instalación que recibe el servicio eléctrico debidamente autorizado por el Distribuidor, dentro del área de concesión [].

A este tipo de consumidores se los puede clasificar por categorías:

- Categoría Residencial.

- Categoría General.

- Consumidor Comercial.

- Consumidor Industrial

- Categoría Alumbrado Público.

      - Categoría Residencial [].

Servicio eléctrico destinado exclusivamente al uso doméstico, es decir, en la residencia de la unidad familiar independientemente del tamaño de la carga conectada.

      - Categoría General [].

Servicio eléctrico destinado a los consumidores en actividades diferentes a la Categoría Residencial y básicamente comprende el comercio, la prestación de servicios públicos y privados y la industria.

        - Consumidor Comercial [].

Utiliza los servicios de energía eléctrica para fines de negocio, actividades  profesionales o cualquier otra actividad con fines de lucro.

1.2.1.2.2  Consumidor Industrial [].

Utiliza los servicios de energía eléctrica para la elaboración o transformación de productos por medio de cualquier proceso industrial.

      - Categoría Alumbrado Público [].

Consumos destinados al alumbrado de calles, avenidas y, en general, vías de circulación pública; a la iluminación de plazas, parques, monumentos de propiedad pública; sistemas ornamentales de fuentes públicas; y, a los sistemas de señalamiento luminoso utilizados para el control del tránsito.

    - El Gran Consumidor.

Es aquel cuyas características de consumo lo facultan para acordar libremente con un generador o distribuidor el suministro y precios de la energía eléctrica para consumo propio [].

De manera general se puede decir que la clasificación de tipos de consumidores obedece a la aplicación tarifaria de acuerdo con el tipo de servicio entregado por las Empresas Distribuidoras o Generadoras.

1.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA EN EL SECTOR INDUSTRIAL

Los sistemas de energía requieren un equilibrio entre la oferta y la demanda. En consecuencia, la mayoría de los esfuerzos actuales y retos políticos, están centrados  a la discusión sobre la calidad, la disponibilidad y la seguridad de las fuentes de energía. Es por ello que existen oportunidades importantes, para preservar el medio ambiente y nuestros recursos naturales, así como para mejorar nuestra competitividad por el lado de la demanda.

Es un hecho que la energía más barata es la que no se necesita utilizar. La energía se puede ahorrar, aplicando la tecnología apropiada para mejorar la intensidad de la energía de un proceso industrial, sustituyendo el equipo que consume gran cantidad de energía por dispositivos de bajo consumo en los sectores industrial, comercial o residencial, sustituyendo el combustible o el consumo eléctrico por energía renovable de pequeña escala, o evitando simplemente el consumo innecesario por acciones individuales [].

Para procesos de aplicación de tarifas eléctricas, la segmentación de los consumidores es importante en el sector eléctrico pues los mismos pueden presentar características muy diferentes. No todos los factores tienen análoga relevancia en los sectores residencial, comercial e industrial, aunque el efecto horario suele ser importante en casi todos los sectores.

En el ámbito industrial, la electricidad juega un papel muy importante en el funcionamiento y control de los equipos y en el desarrollo de técnicas modernas que permiten mejorar sus procesos; todo ello, en función del aprovechamiento óptimo de los recursos primarios, la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente.

La complejidad de la producción industrial por la cantidad y variedad de productos, de procesos y de técnicas de producción y su exposición a los cambios mundiales y grado de apertura al exterior han dado lugar a que en la industria se hayan registrado profundos cambios. Cambios que también han alcanzado al consumo de energía, su importancia relativa sobre el consumo total, el específico por unidad de producto, y a la estructura por energías del consumo industrial.

En el sector industrial se suelen considerar factores influyentes en la demanda de energía eléctrica, el nivel de producción industrial, el nivel de empleo en este sector, la productividad de los distintos establecimientos industriales, la normativa medio ambiental, etc.[].

| País | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | % crec. 2000-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina | MW | 10.079 | 13.476 | 14.966 | 18.511 | 26.357 | 28.292 | 30.841 | 17 |
|  | GWh | 35.875 | 38.870 | 45.303 | 62.809 | 88.965 | 106.523 | 121.978 | 37 |
| Bolivia | MW | 392 | 470 | 525 | 709 | 1.325 | 1.379 | 1.503 | 13 |
|  | GWh | 1.253 | 1.429 | 1.901 | 2.792 | 3.884 | 4.908 | 6.238 | 61 |
| Brasil | MW | 28.524 | 40.515 | 49.603 | 55.497 | 67.713 | 92.865 | 102.771 | 52 |
|  | GWh | 129.181 | 178.247 | 211.328 | 261.060 | 324.936 | 405.100 | 459.840 | 42 |
| Chile | MW | 2.195 | 3.084 | 3.372 | 5.275 | 10.371 | 12.363 | 13.673 | 32 |
|  | GWh | 8.658 | 16.902 | 13.851 | 25.106 | 41.269 | 52.479 | 59.704 | 45 |
| Colombia | MW | 4.475 | 6.349 | 8.312 | 10.156 | 12.581 | 13.348 | 13.868 | 10 |
|  | GWh | 21.454 | 25.734 | 33.877 | 41.908 | 42.296 | 50.430 | 55.378 | 31 |
| Ecuador | MW | 862 | 1.623 | 1.717 | 2.465 | 3.348 | 3.567 | 4.556 | 36 |
|  | GWh | 3.090 | 4.524 | 6.361 | 8.405 | 10.606 | 13.404 | 18.608 | 75 |
| Paraguay | MW | 273 | 1.324 | 6.178 | 6.933 | 8.166 | 8.116 | 8.816 | 8 |
|  | GWh | 700 | 3.999 | 27.158 | 41.607 | 53.210 | 51.047 | 55.362 | 4 |
| Perú | MW | 2.037 | 2.519 | 2.842 | 3.196 | 6.070 | 6.200 | 7.158 | 18 |
|  | GWh | 6.795 | 8.380 | 9.558 | 13.080 | 19.923 | 25.510 | 32.443 | 63 |
| Uruguay | MW | 795 | 1.881 | 1.909 | 2.108 | 2.115 | 2.030 | 2.497 | 18 |
|  | GWh | 3.279 | 6.517 | 7.244 | 6.252 | 7.365 | 7.566 | 8.013 | 9 |
| Venezuela | MW | 7.807 | 12.453 | 18.014 | 18.161 | 21.233 | 22.910 | 23.154 | 9 |
|  | GWh | 33.426 | 37.988 | 56.196 | 70.672 | 89.488 | 110.370 | 119.297 | 33 |
| Región CIER | MW | 57.439 | 83.694 | 107.438 | 123.011 | 159.279 | 191.070 | 208.837 | 31 |
|  | GWh | 243.711 | 322.590 | 412.777 | 533.691 | 681.942 | 827.337 | 936.861 | 37 |

Tabla 1.1 Evolución de Potencia y Energía entre 1980 y 2008. Fuente: CIER (2009).

La tabla 1.1 refleja la evolución tanto de Potencia como de Energía en los países latinoamericanos en términos tanto de potencia de generación instalada (MW) y energía generada (GWh), y como es de esperarse hay un crecimiento constante en consecuencia al aumento de demanda eléctrica que producen los distintos consumidores eléctricos componentes del sistema eléctrico de cada país.

| País | Consumos Residenciales | Consumos Industriales | Consumos Comerciales | Alumbrado Público y otros | Total Facturado | Consumos Propios | Pérdidas Por Redes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentina | 30.400 | 34.881 | 17.901 | 9.199 | 92.381 | 6.714 | 15.520 |
| Bolivia | 1.804 | 1.276 | 870 | 389 | 4.339 | sin datos |
| Brasil | 94.462 | 167.776 | 61.417 | 55.808 | 379.463 | 77.833 |
| Chile | 8.749 | 33.333 | 6.198 | 1.864 | 50.144 | 1.623 | 5.081 |
| Colombia | 18.322 | 13.861 | 10.077 | 58 | 42.318 | 1.708 | 7.172 |
| Ecuador | 4.384 | 3.880 | 2.437 | 1.830 | 12.531 | 599 | 3.561 |
| Paraguay | 2.473 | 1.536 | 1.136 | 841 | 5.986 | 1 | 2.902 |
| Perú | 6.357 | 15.437 | 4.495 | 675 | 26.964 | 513 | 3.097 |
| Uruguay | 2.837 | 1.809 | 1.435 | 990 | 7.071 | 135 | 1.611 |
| Venezuela | sin datos |

Tabla 1.2  Energía eléctrica consumida por sectores finales (GWh) – Año 2008. Fuente: CIER (2009).

La tabla 1.2 muestra de manera general los consumos por sectores finales de varios países latinoamericanos. En la misma se puede ver que la carga industrial juega un papel importante dentro del consumo total e individual, ya que en algunos casos el mismo ocupa el primer lugar. Además se puede establecer que el consumo industrial tiene diferente magnitud en cada país debido a la densidad de industrialización de cada uno.

Con base a la información expuesta, conviene analizar los componentes básicos que conforman el sistema eléctrico industrial, y así formular alternativas que permitan el uso eficiente de la energía eléctrica, a través de estrategias o de incentivos reflejados en las tarifas eléctricas.

A manera de referencia, se puede establecer que un sistema eléctrico industrial consta básicamente de los siguientes subsistemas: Sistema de Transformación, Sistema de Distribución, Sistema de Fuerza Motriz, Sistema de Iluminación y Sistema de Compensación Reactiva []. La Figura 1.1 nos ilustra lo dicho con anterioridad.

Figura 1.1  Equipos de un sistema eléctrico industrial.

1.4 INCIDENCIA DEL CONSUMO INDUSTRIAL DURANTE LAS HORAS         DE MAYOR DEMANDA

    - Plan de Gestión de la Demanda [].

El plan de gestión de la demanda es la acción que se presenta en el contexto del ahorro de energía a nivel mundial. Para las compañías eléctricas, es más barato invertir en modificar los consumos de los usuarios que en construir nuevas plantas de generación y/o ampliar sus instalaciones aguas arribas del usuario.

La gestión de la demanda es el proceso de planificación, ejecución y evaluación de aquellas actividades de la empresa eléctrica diseñadas para influir en el uso de la electricidad por el cliente, de forma que se produzcan los cambios deseados por la empresa en su curva de carga, tanto en el tiempo como en magnitud de carga.

Las razones para implementar acciones de gestión de la demanda  son:

- Impactos en los costos de generación.

- Las preocupaciones ambientales.

- Las empresas eléctricas tienen condiciones únicas para ayudar a usuarios a mejorar la eficiencia en su uso de la electricidad: conocen quienes son los usuarios, conocen sus hábitos de consumo, interactúan con ellos por lo menos una vez al mes.

Las características de gestión de la demanda apuntan a:

- Modificación de la curva de carga pero manteniendo el nivel del servicio prestado.

- Beneficio tanto para el cliente y la empresa eléctrica, como para el sistema y la sociedad.

- Necesidad de establecer objetivos, analizar alternativas tecnológicas, realizar análisis de costos / beneficio y evaluar resultados.

Los objetivos de los programas de gestión de la demanda son:

- Cambios en la curva de carga: para ello los distintos programas apuntan a recortar la punta de demanda incrementando el consumo en horas base, el desplazamiento de cargas de las horas punta o una conservación estratégica de la demanda.

- Eficiencia energética.

- Retraso de inversiones en nuevas instalaciones.

- Mejora de la utilización del sistema eléctrico.

- Reducción del impacto ambiental.

- Aumento de la flexibilidad y mejora de la fiabilidad del sistema con las instalaciones existentes.

    - Análisis del consumo industrial durante las horas de mayor demanda.

      - Consideraciones Generales.

La demanda de la energía eléctrica está dada por los hábitos de los distintos consumidores que requieren el servicio a determinadas horas del día o en distintas épocas del año. La demanda de un sistema eléctrico de potencia, se expresa en términos de potencia activa, y se define como la carga solicitada a la fuente de abastecimiento de dicho sistema, en los puntos terminales del mismo, promediada durante un período de tiempo de 15 minutos[].

En nuestro medio la demanda de energía se divide en 4 tramos horarios que se conocen como horarios de demanda punta, media, base y para los fines de semana / feriados. Los mismos están definidos por medio del pliego tarifario vigente.

Dado que el factor de carga es un valor importante a tomar en cuenta, hay que considerar que el mismo, sólo la variabilidad de la carga, no dando una idea clara de la curva de duración (o estadística) de cargas.

Algunos factores de carga típicos son []:

Residencial =  0,18 a 0,35

Industrial = 0,30 a 0,65

Alumbrado público = 0,48 a 0,52

Considerando los valores típicos de factor de carga para el sector industrial,  se puede determinar que los mismos varían en consecuencia al consumo que demandan los equipos que se incorporan al  proceso de producción. Es por ello que el consumo de este tipo de usuario eléctrico incide durante las horas punta del sistema, ya que a más de los procesos industriales se tienen que considerar los consumos residenciales, comerciales y de alumbrado público, lo que provoca que el factor de carga total de sistema se modifique y por tal se tenga que generar más recursos para poder satisfacer la demanda durante este período de tiempo.

La energía eléctrica, en la escala que se utiliza, no es almacenable, por ello, las instalaciones de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica deben estar diseñadas para la demanda máxima de potencia más un margen de seguridad para brindar una adecuada calidad de producto y servicio técnico.

Esto tiene un enorme efecto económico ya que el capital inmovilizado en instalaciones depende de la demanda de potencia máxima y el precio de la electricidad es función de los costos de generación (más caro en la punta de la demanda) más los costos de la transmisión (remunera operación y mantenimiento), los costos de distribución (valor agregado de distribución) y de comercialización [].

      - El Consumo Industrial.

El elevado consumo de la Potencia Reactiva (aumento de la necesidad de magnetizar conforme se coloca más equipo a la red) ocasiona no solo mala regulación de voltaje o bajo voltaje en una industria, sino que también puede afectar a otros usuarios disminuyendo la eficiencia con la cual los equipos conectados a la red aprovechan la energía que se les suministra [].

Figura 1.2 Curva de carga diaria de un consumidor industrial. Fuente: EEQ

La figura 1.2 representa una curva típica de un cliente industrial, y en la misma se puede observar que su mayor régimen de consumo es a lo largo del día y parte de la noche, es decir durante los horarios de demanda media y punta.

Cabe recalcar que se puede presentar otros regímenes de trabajo para este tipo de consumidores, en donde los mismos se desplazan más hacía los horarios de demanda punta.

A más de ello, para efectos de estudio de la demanda, se debe considerar la curva de carga diaria del sistema eléctrico del país. En base a ello se puede establecer que la misma representa la variación de la potencia activa suministrada o consumida por un sistema en función del tiempo (diario, mensual y anual).

Figura 1.3  Curva de carga diaria del S.N.I. Fuente: CENACE

La figura 1.3 muestra la curva de carga total del sistema y en la misma se puede observar que la demanda máxima se presenta durante el período comprendido entre las 18:30 y 19:30, que es cuando coinciden todos los consumidores con sus respectivas cargas.

Dentro de un análisis más puntual, se puede establecer que el cliente industrial tiene gran incidencia sobre la curva de carga del sistema, ya que su consumo es considerable respecto al residencial o en su defecto al comercial.

En una industria donde su equipo eléctrico lo constituyen motores, iluminación con balastros, equipos de taladro, tornos, equipo de refrigeración etc., es decir, todo aquello que necesite magnetizarse presentará inconvenientes al momento de operar en la red, debido a que la empresa de electricidad le estará girando una factura de exceso de consumo de Potencia Reactiva debido a la mayor capacidad de energía que debe entregarse para se pueda satisfacer el consumo que estos equipos requieren para su funcionamiento. La industria debe prever que esto no suceda o se aminore; el consumo  de reactivos hace que se tenga menor capacidad en la red eléctrica para suplir la demanda de otros usuarios, y debido a ello, este exceso se cobra a una tarifa alta. Además se debe considerar que la potencia reactiva no ejerce ningún beneficio, va y viene de la carga a la fuente, pero es muy necesario para el correcto funcionamiento del equipo. Esta energía reactiva aumenta constantemente en las horas de demanda punta (18:00 a 22:00) haciendo que el voltaje en la red disminuya como consecuencia del aumento de corriente y consumo de más reactivos [].

Como consecuencia, las tarifas horarias incentivan a que el consumo industrial se desplace o se reparta de una mejor manera hacia los horarios de demanda base (22:00 a 08:00) o de demanda media (08:00 a 18:00) de tal manera que se aplane la curva de carga y que el factor de carga del sistema mejore.

CAPITULO 2

INCENTIVOS TARIFARIOS PARA CLIENTES INDUSTRIALES

2.1 Recopilación de Información.

2.1.1 Consideraciones Generales.

Para el presente trabajo se han considerado a 8 empresas de distribución de Latinoamérica, como referentes de sus respectivos países.

Las mismas son:

- EDENOR (Argentina)

- CODENSA (Colombia)

- CNFL (Costa Rica)

- CAESS (El Salvador)

- ANDE (Paraguay)

- LUZ DEL SUR (Perú)

- UTE (Uruguay)

- Empresa Eléctrica Quito (Ecuador)

2.1.2	 Recopilación de Datos

A continuación la recopilación de datos de los incentivos tarifarios para clientes industriales de las empresas mencionadas anteriormente tomando en cuenta los pliegos tarifarios de cada país.

2.1.2.1	EDENOR (Argentina) []

Horarios de consumo eléctrico: Horario de Punta: 18:00 a 23:00 hs.; horario de Valle: 23:00 a 05:00 hs., y horario de Resto: 05:00 a 18:00 hs.

Tabla 2.1 Pliegos Tarifarios EDENOR (Argentina). Fuente: Pagina web EDENOR 2009.

2.1.2.2	CODENSA (Colombia) []

Horarios de consumo eléctrico: Horario de Punta: 16:00 a 22:00 hs.; horario fuera de Punta: 22:00 a 16:00 hs.

Tabla 2.2 Pliegos Tarifarios CODENSA (Colombia). Fuente: Pagina web CODESA 2010.

2.1.2.3	CNFL (Costa Rica) []

Horarios de consumo eléctrico: Horario de Punta: 10:01 a 12:30 hs y entre las 17:31 a 20:00 hs.; Hora valle: período comprendido entre las 06:01 y las 10:00 horas y entre las 12:31 y las 17:30 horas.; Hora nocturna: Se define como período nocturno al comprendido entre las 20:01 y las 06:00 horas del día siguiente.

Tabla 2.3 Pliegos Tarifarios CNFL (Costa Rica). Fuente: Pagina web CNFL.

2.1.2.4	CAESS (El Salvador) []

Horarios de consumo eléctrico: Horario de Punta: 18:00 a 22:59 hs.; Hora valle: período comprendido entre las 23:00 y las 04:59 horas.; Hora resto: Se define como período al comprendido entre las 05:00 y las 17:59 hs.

Tabla 2.4 Pliegos Tarifarios CAESS (El Salvador). Fuente: Pagina web CAESS.

2.1.2.5	ANDE (Paraguay) []

Horario de Punta de Carga:

Es el horario comprendido entre:

18:00 y 22:00 horas en verano

17:00 y 21:00 horas en invierno

Aplicándolo de lunes a sábado y respetando el horario de verano e invierno

Horario Fuera de Punta de Carga:

Es el horario comprendido entre:

22:00 y 24:00 horas y desde las 00:00 hasta las 18:00 horas en verano

21:00 y 24:00 horas y desde las 00:00 hasta las 17:00 horas en invierno

Aplicándolo el domingo durante las 24 horas y respetando el horario de verano e invierno.

Tabla 2.5  Pliegos Tarifarios ANDE (Paraguay). Fuente: Pagina web ANDES.

2.1.2.6	LUZ DEL SUR (Perú) []

Tabla 2.6  Pliegos Tarifarios LUZ DEL SUR (Perú). Fuente: Pagina web Luz del Sur.

2.1.2.7	UTE (Uruguay) []

Durante el periodo que rige la Hora Oficial Habitual

Horas de punta: de las 18:00 a las 22:00 horas.

Horas de llano: de las 07:00 a las 18:00 horas y de las 22:00 hasta las 24:00 horas.

Horas de valle: de las 00:00 hasta las 00:07 horas.

Durante el período en que rige el adelanto de la Hora Oficial:

Horas Punta: de 19:00 a 23:00 hrs.

Horas Llano: de 08:00 a 19:00 y de 23:00 a 01:00 hrs.

Horas Valle: de 01:00 a 08:00 hrs.

Tabla 2.7 Pliegos Tarifarios UTE (Uruguay). Fuente: Pagina web UTE.

Tarifas de Zafras.

Para aquellos servicios que concentren el 80% o más de su consumo entre los meses de noviembre y marzo inclusive; y que presenten en el tramo horario punta-llano una potencia contratada igual o mayor a 10 kW, con carácter opcional.

2.1.2.8	EMPRESA ELECTRICA QUITO (Ecuador) [].

Horario de Consumo: Base (22:00 a 08h00), Media (08h00 a 18h00), Punta (18h00 a 22h00),  para los fines de semana y feriados (basados en el horario punta y base).

Tabla 2.8 Pliegos Tarifarios EEQ (Ecuador). Fuente: Pagina web EEQ.

2.2 Principios normativos.

Son leyes y normas vigentes en cada país, creadas y aprobadas con la única intensión de incentivar al consumidor industrial en las horas de menor demanda, para mantener una demanda media en todo el día, disminuyendo los picos y que no eleve su costo de generación al tener que recurrir a la generación alternativa como la térmica etc.

La normativa que regula al sector eléctrico se plantea en dos niveles:

a) Leyes: Requieren aprobación del Poder Legislativo, situación que dificulta posteriores modificaciones.

b) Reglamentos: Son dictados por el Poder Ejecutivo. Contienen normas y procedimientos detallados.

Se detectan distintos estilos en relación con el contenido y alcance de las leyes y reglamentos: desde leyes detalladas que especifican procedimientos de cálculo (por ejemplo, Chile y Perú), hasta leyes de tipo general que delegan completamente el detalle operativo en los reglamentos (Argentina y Colombia). En este último caso, las reglas pueden modificarse más fácilmente, otorgando así mayor flexibilidad y un continuo perfeccionamiento.

Como contraparte, una excesiva tendencia a modificar las reglas del juego puede ser percibida como una señal de uso discrecional del poder que en definitiva se traduce en un mayor riesgo para los inversionistas.

Desde el punto de vista institucional, se distingue la existencia de los siguientes roles:

- rol normativo, destinado a la generación de nuevas leyes y normas aplicables al sector eléctrico.

- rol operativo, de aplicación de las disposiciones legales (por ejemplo, fijación tarifaria, coordinación de la operación),

- rol de fiscalización del correcto cumplimiento de las disposiciones, y

- otros, por ejemplo, otorgamiento de concesiones, permisos de construcción, derechos de agua, autorizaciones ambientales.

La estructura institucional es propia de cada país, tanto en la autonomía efectiva con respecto al poder ejecutivo, como en la clara separación de los roles señalados.

2.3 ANALISIS DE PLIEGOS TARIFARIOS

Para realizar el análisis se debe considerar los siguientes aspectos:

- Horarios de consumo

- Consumo de potencia y energía

- La legislación de cada país con relación a impuestos.

- Aumento de los combustibles y devaluación monetaria

Estos cuatro aspectos sirven de base para diferenciar los pliegos tarifarios que tiene cada país, para conocer los incentivos que se pueden aplicar al sector industrial.

- Horarios de consumo.

Tabla 2.9 Horarios de consumo

Los pliegos tarifarios de cada país, mencionados en recopilación de datos,  tienen diferentes horarios (dependiendo de su demanda), por ejemplo horario punta (demanda máxima).

El horario punta (demanda máxima), difiere entre ellos en la cantidad de horas consideradas en este horario punta. Por ejemplo: Los países que consideran 5 horas punta son; Argentina (18:00 a 23:00 hs) y Costa Rica (10:00 a 12:00 y 17:31 a 20:00 hs); Paraguay, Uruguay, y Ecuador consideran 4 horas punta  (18:00 a 22:00 Hs).

Además un punto importante a considerar en el horario de consumo en algunos países es la estación climática en la que se encuentran. Ejemplo: Paraguay su horario punta en verano comprende de 18:00 a 22:00 horas y en invierno de 17:00 a 21:00 horas.

Los horarios de consumo en la mayoría de países son de lunes a viernes a excepción de Paraguay que los considera de Lunes a Sábado.

Los incentivos tarifarios en la mayoría de los países son para que las industrias trasladen su consumo fuera del horario punta.

- Consumo de potencia y energía.

En los pliegos tarifarios de la mayoría de los países hacen referencia al cargo  de potencia y energía  en dos diferentes horarios, incentivando a los industriales a consumir su potencia y energía en el horario fuera de punta, disminuyendo significativamente el costo de la planilla.

- La legislación de cada país con relación a impuestos.

Es importante conocer las normativas de cada país para saber el tipo de impuestos que implica un aumento de costo en la planilla eléctrica,  para los industriales. En la mayoría de países los impuestos son básicos e incluidos en el precio de la tarifa eléctrica, a excepción de Ecuador que en la planilla eléctrica se le suma otros impuestos diferentes a los costos de generación como son: alumbrado público, contribución para el Cuerpo de bomberos, tasa de recolección de basura; estos impuestos son los más sobresalientes en los pliegos de los diferentes países, como podemos observar en la tabla 2.8.

- Aumento de los combustibles y devaluación monetaria.

El aumento del valor de los combustibles y la inflación  monetaria son impactos sobre el precio de la energía porque las empresas generadoras  utilizan derivados del petróleo y consecuentemente aumenta el precio sobre las tarifas eléctricas reguladas ya que en algunos países los acuerdos firmados con empresas generadoras y distribuidoras, son en dólares y  están relacionados al precio del crudo generándose una incertidumbre en el precio del suministro eléctrico.

2.4 Estrategias aplicadas para el uso eficiente y racional

de la energía eléctrica

La importancia del uso eficiente y racional de la energía, se origina en su vinculación con la competitividad industrial y comercial, el costo de vida de la población, los beneficios derivados de la seguridad de abastecimiento energético y crecientemente con el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En efecto, utilizar los recursos energéticos de forma más eficiente significa un menor costo de la energía como factor productivo, y en consecuencia una mejora de competitividad de las empresas.

Por otra parte, la eficiencia energética reduce las necesidades de inversión en infraestructura energética y el gasto de divisas vinculado a la importación de energéticos, lo que implica una mayor seguridad del abastecimiento energético ante el aumento de la demanda y frente a shocks en los precios internacionales de los combustibles y de la energía eléctrica [].

Finalmente, desde el punto de vista ambiental, el ahorro y el mejor uso de la energía implican una disminución del impacto sobre el ambiente local y global y una menor presión sobre los recursos energéticos no renovables.

De manera general, los objetivos que se buscan mediante con el uso racional y eficiente de la energía a nivel industrial son []:

- Reducción del consumo de energía eléctrica  (Planilla de luz).

- Mejorar las condiciones de funcionamiento de los equipos.

- Extender la vida útil de la planta.

- Mejorar los procesos productivos.

- Disminuir las pérdidas de potencia.

- Optimizar los recursos.

- Reingeniería y mejoramiento para cumplir normas de calidad.

- Impacto positivo en el medio ambiente.

- Responsabilidad ciudadana.

- Manejo integral de los residuos.

Las estrategias que se aplican, se clasifican en 3 grupos []:

- Técnicas.

- Operativas

- Autogeneración.

    - Estrategias Técnicas.

- Mejoramiento del factor de potencia.

- Desconexión de motores eléctricos y transformadores trabajando en vacío.

- Selección adecuada de la potencia y tipo de los motores eléctricos.

- Uso de transformadores y motores de alta eficiencia.

- Aplicación de accionamientos eficientes.

- Operación económica de transformadores.

- Selección adecuada de la potencia de los transformadores.

- Mejora de la efectividad y de la eficiencia en los sistemas de iluminación.

- Mejora de la calidad de la energía eléctrica.

- Reparación eficiente de las máquinas eléctricas.

- Incremento de voltaje nominal de operación de los motores.

- Selección correcta de los calibres de los conductores.

- Revisión del medidor eléctrico.

2.4.2 Estrategias Operativas.

- Control de la demanda máxima y del consumo de energía eléctrica.

- Horarios de funcionamiento.

- Programación eficiente de los procesos  y su control.

- Ubicación adecuada de los centros de carga.

- Realizar auditorías energéticas.

- Procurar el financiamiento para ejecutar las medidas.

2.4.3 Estrategias de Autogeneración.

- Aprovechamiento de los residuos para producción de electricidad  y calor.

- Aprovechamiento de las capacidades de generación y cogeneración.

CAPITULO 3

ANALISIS DEL IMPACTO EN EL SECTOR INDUSTRIAL

3.1 Proceso PRODUCTIVO [].

El control de los procesos productivos puede ser una oportunidad de ahorro económico muy rentable ya que el mismo no será tan solo por la reducción en el cargo de demanda, sino que también en los cargos por consumo en el horario punta. No obstante, esta medida administrativa es una de las oportunidades de ahorro económico que más atención, tiempo y comprensión del proceso productivo requiere, dado que para que esta oportunidad sea factible, es indispensable que no afecte al proceso requiriendo para esto adecuar las rutinas de operación e identificar los usos inadecuados de los equipos.

En términos generales, la administración de los procesos productivos, es la acción de interrumpir por intervalos de tiempo o en su defecto trasladar hacia otros horarios, la operación de ciertas cargas eléctricas (iluminación, motores, etc.) que inciden directamente sobre la demanda máxima facturable, a fin de reducir o limitar los niveles de consumo en razón de las tarifas aplicadas.

De esta manera, para ejecutar acciones concretas, es necesario tener un amplio conocimiento del proceso productivo en cuestión, para asignar correctamente las prioridades de desconexión, reconexión o traslado del mismo, así como la duración de cada desconexión de los principales equipos.

Un programa de control de los procesos que tiene una industria puede aplicarse en aquellas cuya operación tiene fuertes variaciones en la demanda máxima y bajos factores de carga, como son empresas relacionadas con la fundición, minería, automotriz, maquiladora, papeleras, etc.

Acorde con lo expuesto anteriormente, para limitar la demanda máxima es necesario identificar las cargas que generan los picos de demanda, así mismo, determinar el tiempo y el horario en que ocurren los picos de demanda. El siguiente paso es determinar la magnitud de la carga para poder tomar la decisión de restringir o diferir la operación de las cargas y contribuir así con la reducción de la demanda punta y la facturación eléctrica.

El control sobre los regímenes de trabajo en los procesos productivos permite manejar la operación de un conjunto amplio de equipos de manera que se utilice la menor cantidad de energía posible en el periodo de demanda punta ó, en su caso, mover cargas que operan en horas pico de demanda a los horarios de demanda base o media de un mismo periodo, y así reducir la facturación.

3.1.1 Experiencias en el Ecuador.

DANEC.

En la industria DANEC (que se desenvuelve dentro del ramo de las oleaginosas) cambiaron el orden de producción de productos, en base a los nuevos horarios de demanda y para este caso particular ciertos procesos se trasladaron hacia el periodo de demanda base (22:00 a 08:00). De esta manera, durante este horario de demanda se realizan los productos que requieren mayor utilización de maquinaria (fabricación de aceite vegetal) y por ende mayor consumo de energía y se reservan los procesos productivos que requieren menos maquinaria (fabricación de jabón) para el horario de demanda media (8h00 a 18h00) sin dañar o disminuir la producción total proyectada, ni la calidad del producto final.

ENKADOR.

En la industria ENKADOR (Textil), se realizó un estudio que permita entender la utilización de la energía eléctrica, cuales son los principales elementos que la consumen y desarrollar un análisis del sistema eléctrico por proceso y en general de la planta.

Una vez ubicadas las zonas en donde se tiene la mayor concentración de carga eléctrica, y conociendo claramente su ubicación dentro de la planta se procedió a realizar las mediciones de consumo de energía, que constituiría la base para establecer las posibles oportunidades de ahorro energético.

De esta manera, se llegó a determinar que los compresores utilizados para la fabricación de hilo son las maquinarias que mayor consumo representan dentro de la fábrica. A más de ello el régimen de trabajo de las mismas transcurrían durante los horarios de demanda media y punta. La solución adoptada fue el trasladar dicho proceso hacia las horas de demanda base (22:00 a 08:00), es decir, similar a la acción adoptada por DANEC.

3.2 Ahorro de costos.

Para la determinación del ahorro de costos, el mismo debe de analizarse desde el punto de vista propio para la industria y desde la incidencia sobre el sistema eléctrico del país en general.

3.2.1 Ahorro de costos para la industria.

Desde la perspectiva del uso racional de la energía eléctrica, para que los recursos financieros y energéticos que son necesarios para producirla tengan el mejor aprovechamiento posible para la sociedad, la señal más importante, el instrumento más efectivo, es su precio [].

El buen uso de la energía eléctrica, le permite a la empresa ser cada vez más competitiva, en una economía que tiende a la globalización. Por lo tanto, el consumo eficiente de energía eléctrica es una alternativa viable para reducir costos de operación y mejorar los niveles de competitividad dentro del mundo industrial [].

Debido a ello, se puede determinar que debido a las tarifas horarias se produce de manera general una reducción en la facturación por consumo de electricidad de una industria. Esto resulta como consecuencia del traslado de los procesos productivos de mayor consumo hacia los horarios fuera de punta. A más de ello, el ahorro de costos tiene también relación directa o complementaria con la aplicación de estrategias para el uso racional y eficiente de la energía, ya detallado en el capítulo 2.

3.2.2 Ahorro de costos para el sistema eléctrico del país.

El sector eléctrico se beneficia del ahorro de costos a través de las tarifas horarias, al enfrentar una menor presión de crecimiento de la infraestructura eléctrica, lo cual se traduce en ahorros en materia de inversión y operación que se pueden reflejar a través de menores costos de suministro [].

A más de ello, la aplicación de tarifas horarias para clientes industriales busca la disminución de pago por transacciones internacionales de compra de energía, complementado con la reducción de inversiones en generación térmica, requerida para satisfacer la demanda durante las horas punta. Además, la reducción de generación térmica se traduce en el ahorro de costos de combustible requerido para la operación de dicha tecnología [].

3.3 Régimen laboral.

Para determinar el impacto sobre el régimen laboral hay que conocer de antemano el código laboral vigente, ya que a través del mismo, se determinan las leyes, regulaciones y relaciones entre empleadores y trabajadores.

#### De esta manera se establecen las jornadas de trabajo y la remuneración que las mismas representan. Es decir, se establecen los horarios y salarios para una jornada diurna normal, jornada nocturna, jornada suplementaria, o en su defecto el rubro por horas extraordinarias.

#### Esto se debe de tomar en cuenta, ya que a efectos del traslado de procesos productivos a distintos horarios del día hay que considerar los costos que representarían la implementación de nuevas jornadas de trabajo, en caso de que una determinada industria no labore durante el transcurso de la noche y/o madrugada.

3.4 Criterios para determinar el costo-beneficio

Para determinar el costo- beneficio consecuencia de las tarifas eléctricas para clientes industriales, es importante tener en cuenta criterios y escenarios basados tanto en el régimen laboral, así como en el traslado de procesos fuera de las horas de demanda punta.

3.4.1 Escenario 1.

Si una empresa o industria tiene sólo jornadas de trabajo que transcurren durante la mañana y la tarde (fuera de las horas punta), prácticamente no se podrían determinar  beneficios, ni costos, ya que los consumos de la industria se encontrarían dentro de los horarios de demanda media donde la tarifa es menor en comparación a las horas punta, y los trabajadores laboran dentro de su horario normal de trabajo. En este caso el beneficio puede establecerse si se aplica estrategias para un uso eficiente y racional de la energía, que de igual manera se vería reflejado en la facturación mensual por consumo de electricidad.

3.4.2 Escenario 2.

Si una industria quiere ahorrar respecto a la facturación eléctrica, debería trasladar parte de sus procesos hacia las horas de demanda base. En este caso, se puede lograr un significativo ahorro por consumos de electricidad debido a la tarifa establecida dentro de ese horario, pero por otra parte se ve afectada debido a que se tendría que pagar a sus trabajadores un costo agregado adicional a su salario, por trabajar en jornadas nocturnas; esto siempre y cuando dicha industria no cuente con horarios de trabajo nocturno.

3.4.3 Escenario 3.

Existen fábricas es las que normalmente su régimen laboral incluye jornadas diurnas y nocturnas; en estas resulta más eficiente trasladar los procesos de mayor consumo a la horas de demanda base (22:00 a 8:00), en donde la tarifa es menor y en cuanto a salarios no se ve afectado ya que los trabajadores se encontrarían dentro del régimen horario normal, con el respectivo pago adicional al salario de los trabajadores, pero teniendo en cuanta que este costo la empresa ya lo contempla.

De manera general, la aplicación y consecuencia de uno u otro escenario se verá reflejado en los valores que la empresa desembolse al momento de cancelar salarios o planillas eléctricas. A más de ello, se debe considerar la densidad tanto de personal como de procesos a modificar para aplicar una posible solución.

3.4.4 Ejemplo práctico.

La figura 3.1 muestra la historia de facturaciones de una industria ecuatoriana. En este caso, se tomó como referencia a la Industria FERRERO DEL ECUADOR S.A., y en dicho historial se puede evidenciar el valor de facturación para períodos comprendidos entre el año 2008 a 2010. Hay que tener en cuenta que los valores son resultado tanto de los pliegos tarifarios anteriores (2008, 2009) así como del vigente (2010).

Los datos considerados para el análisis son los valores por facturación durante los períodos comprendidos entre enero a julio del 2009 y los valores entre enero a julio del 2010 (recuadros en rojo). En los mismos se pueden ver que para consumos similares hay una diferencia significativa en cuanto al total facturado durante dicho período.

Figura 3.1 Historia de Facturaciones Industria FERRERO DEL ECUADOR S.A. Fuente: EEQ.

| Período | Valor Cancelado (USD) |
| --- | --- |
| Enero – Julio 2009 | 309951,16 |
| Enero – Julio 2010 | 292008,61 |
| BENEFICIO | 17942,55 |

Tabla 3.1 Resumen de valores facturados por consumos eléctricos Industria FERRERO DEL ECUADOR S.A.

La tabla 3.1 refleja el total facturado durante los períodos en consideración y para efectos puntuales se ha generado un ahorro, traducido en este caso a un beneficio económico para la industria por USD 17942,55. Esto se debe al traslado de procesos productivos hacia horarios de demanda fuera del de punta, así como a la aplicación de estrategias para el uso eficiente de la energía eléctrica.

Si tomamos en cuenta el análisis de costos, los mismos para este caso en particular serían cero, ya que FERRERO DEL ECUADOR S.A. es una industria que labora durante las 24 horas del día y debido a ello no existen cargos adicionales en los salarios de los trabajadores, ya que los pagos adicionales por  trabajos en horarios nocturnos ya están considerados por la industria.

CAPITULO 4

ANÁLISIS COMPARATIVO

4.1 EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL ECUADOR

Para poder determinar la incidencia del consumo industrial en el Ecuador, se debe recurrir a datos estadísticos en los cuales se puede comparar la evolución del mismo.

Figura 4.1  Composición del consumo anual de energía por sectores. Fuente: CONELEC.

Como se puede apreciar en la Figura 4.1, el crecimiento del consumo de energía en el sector industrial ha sido importante, ya que el mismo se ha elevado en mayor porcentaje respecto al sector comercial y a la tendencia en disminución del consumo residencial, es decir sigue creciendo pero no de misma manera que los otros sectores de consumo. Esto nos quiere decir que las industrias cada vez son más en número, o en su defecto las existentes están incorporando nueva maquinaria y equipos que como es de esperarse demandan cantidades considerables de electricidad para ponerse en marcha a sí misma y por tal a sus procesos productivos correspondientes.

Figura 4.2  Consumo de Energía Eléctrica (GWh). Fuente: CONELEC.

Si queremos considerar cantidades puntuales de consumo, las mismas se pueden apreciar en la Figura 4.2, en donde a pesar de que el consumo residencial sigue siendo predominante, el industrial está creciendo de manera considerable, lo que supone que la oferta eléctrica también debe hacerlo para poder satisfacer la demanda que este sector de consumo requiere.

Figura 4.3 Evolución y previsión del consumo de Energía Eléctrica por sectores. Fuente: CONELEC.

A más de ello, el análisis de consumo se debe complementar con las proyecciones del mismo, ya que en base a ello se desarrollan los planes de expansión para las diferentes etapas (Generación, Transmisión y Distribución) del sector eléctrico ecuatoriano. Como es de esperarse, la tendencia al crecimiento no significa que simplemente se deben aumentar recursos (generación), sino que se debe pensar en el uso eficiente de la energía eléctrica por uno u otro método, o en el caso particular de la presente investigación a través de las tarifas horarias, ya que debido a la variedad de productos que se pueden fabricar o transformar hace que la actividad industrial presente una extraordinaria complejidad tanto tecnológica como se consumo eléctrico.

Además, si se considera la potencia total instalada en una industria se debe considerar en suministros eléctricos a distintos niveles de voltaje para que no se produzcan consumos excesivos debido a la corriente que se manejaría si se sumaran todos los equipos en funcionamiento.

De esta manera, la incidencia buscada sobre consumidor industrial se basa en tarifas horarias que incentivan a trasladar los procesos de mayor consumo hacia otros horarios, aminorando los rubros por energía eléctrica por cargos basados en la demanda máxima y reflejados en la factura a cancelar. De esta manera, lo que se busca es modificar la curva de carga del país, sobre todo durante las horas de demanda punta y mejorar el factor de carga del sistema eléctrico ecuatoriano.

Figura 4.4  Curvas de carga diaria para un cliente industrial. Fuente: CONELEC.

La figura 4.4 muestra como a través de las tarifas horarias para clientes industriales se modifica su curva de carga, provocando un desplazamiento de la misma, con sus respectivos beneficios a través del ahorro en su factura. Esto también concluye que las propuestas planteadas por los organismos reguladores resultan efectivas en cuando al beneficio individual y total para el país.

4.2 INDICENCIA EN LA CURVA DE CARGA DEL SISTEMA

Dado que una industria dispone de maquinaria que demanda una considerable cantidad de energía eléctrica, provoca una disminución de la capacidad de la red eléctrica, y como es de esperarse, afecta a los otros tipos de usuarios del sistema eléctrico.

Esto como consecuencia provoca que el factor de carga total del país disminuya, y se tenga que recurrir a otros tipos de generación eléctrica, como por ejemplo la térmica, para poder satisfacer la demanda del país. Es por ello que las tarifas horarias para industriales incentivan a que se reduzca la demanda máxima durante las horas punta y que el factor de carga del sistema mejore. Estudios realizados por el CONELEC determinan que actualmente el factor de carga del país está en el valor de 0,64 y que a través de la modificación de los consumos por parte de los clientes industriales se llegue hacia el valor de 0,72 [].

Figura 4.5  Curva de carga del país: actual y modificada con mejoramiento del Factor de Carga. Fuente: CONELEC

Como se puede apreciar en la figura 4.5, la tendencia a futuro es tratar de aplanar la curva de carga del sistema, lo que significa que se está aprovechando de mejor manera la energía entregada para el consumo de los clientes finales, y en este caso puntual del sector industrial, basado en la modificación de sus regímenes del consumo.

4.3 INCENTIVOS VIGENTES

4.3.1 Consideraciones Generales.

Los incentivos tarifarios vigentes están basados en el pliego tarifario para empresas eléctricas vigente mediante la resolución No. 007/10 (18 Febrero del 2010) dispuesto por el CONELEC.

El mismo se sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y en la Codificación del Reglamento de Tarifas Eléctricas; y en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su correspondiente Reglamento, en los aspectos atinentes a la prestación del servicio de energía eléctrica.

Para la aplicación de los mismos y dentro del ámbito del sector de consumo industrial, se optó por la creación de cuatro bloques horarios de demanda: base (22:00 a 8:00), media (8:00 a 18:00), punta (18:00 a 22:00) y para los fines de semana y feriados (basados en el horario punta y base).

Figura 4.6  Bloques horarios  de Lunes a Viernes. Fuente: CONELEC

Figura 4.7  Bloques horarios para fines de semana y feriados. Fuente: CONELEC

Las figuras 4.6 y 4.7 indican la evolución de las tarifas para los clientes industriales en donde a través de los bloques horarios creados se establecen los cargos para facturación por consumo de trabajarse en cada uno de ellos.

Como es de esperarse, el consumo durante las horas de demanda punta tiene mayor incidencia en cuanto al precio que representaría desenvolver las actividades de una industria dentro de ese horario.

Es por ello que a diferencia de los costos anteriores, se incentiva a que este sector de consumo tome mediadas correctivas en cuanto los horarios de trabajo de sus procesos productivos y los trasladen hacia los otros bloques horarios fuera del de demanda punta, mediante el cual el beneficio se verá reflejado en la facturación total por consumo de energía eléctrica.

4.3.2 Aspectos importantes del pliego vigente [].

A continuación se detallan los aspectos más relevantes del pliego tarifario vigente, tomando en consideración lo referente a los clientes industriales.

- Se establecen grupos de tarifas:

- Nivel Alta Tensión  (Suministro en punto de entrega mayor a 40kV).

- Nivel Media Tensión (Suministro en punto de entrega entre 600V a 40kV).

- Nivel Media Tensión (Suministro en punto de entrega inferior a 600V).

4.3.2.1 Tarifas de Baja Tensión.

Se toma como referencia el consumo de un industrial artesanal que tenga registrador demanda horaria que permita identificar sus consumos durante los horarios de demanda punta, media y base. Este usuario deberá cancelar:

- Cargo por comercialización.

- Cargo por demanda

- Cargo por energía en función energía consumida durante el período de 7:00 a  22:00.

- Cargo por energía en función de la energía consumida durante el período de 22:00 a 7:00.

4.3.2.2 Tarifas de Media y Alta Tensión.

Se aplica al consumidor que tenga registrador demanda horaria que permita identificar sus consumos durante los horarios de demanda punta, media y base.

Este usuario deberá cancelar:

- Cargo por comercialización.

- Cargo por demanda

- Cargo por energía en función de energía consumida durante el período de        8:00 a 18:00. de lunes a viernes.

- Cargo por energía en función de la energía consumida durante el período de 18:00 a 22:00 de lunes a viernes.

-  Cargo por energía, en función de la energía consumida en el período de lunes a viernes de 22:00 hasta las 8:00, incluyendo la energía de sábados, domingos y feriados en el período de 22:00. a 18:00.

- Cargo por energía en función de la energía consumida en el período de sábados, domingos y feriados en el período de 18:00. hasta las 22:00.

# 4.3.3 Análisis del pliego tarifario vigente.

# De los cargos aplicados en las tarifas detalladas en los numerales 4.3.1.1, y 4.3.1.2 podemos concluir que en todas se deben de cancelar un valor por comercialización y por demanda. A más de ello se establecen horarios en los cuales se van a realizar las mediciones de consumo eléctrico. En este caso sólo difiere el nivel de baja tensión ya que sus mediciones se las realiza en otro rango horario respecto a las de media y alta tensión. Además para el caso de los clientes dentro de los niveles de media y baja tensión se les aplica una tarifa para los fines de semana y feriados, en base a los horarios de demanda punta y base.

# 4.3.4 Beneficios de la aplicación de tarifas horarias [].

# En base a la aplicación de este pliego tarifario y a las investigaciones pertinentes, el CONELEC busca los siguientes beneficios del mismo:

# Disminución de consumo de energía durante las horas pico del país.

# Mejoramiento del factor de carga del país.

# Disminución del pago por transacciones internacionales.

# Disminución de inversiones en generación térmica que debe realizar el estado, para cubrir la demanda en punta del sistema.

# Disminución del consumo de combustibles para generación de energía eléctrica.

# Incentivar la eficiencia energética en el sector industrial.

4.4 COMPARACIÓN CON MARCOS DE OTROS PAÍSES

Para realizar una comparación general en cuanto al aspecto tarifario para los consumidores industriales se han considerado tres aspectos fundamentales:

- El cargo fijo, que puede considerarse por concepto de comercialización o por reposición y mantenimiento de la conexión, y

- El cargo por energía y potencia que puede o no considerar bloques horarios de consumo.

A manera de referencia en nuestro país los cargos fijos son por concepto de comercialización, los cargos por energía se cobran a través de bloques horarios de consumo (en función de la energía consumida en dichos períodos) y los cargos por potencia que no consideran bloques horarios (es decir se cobra un cargo por demanda, por cada kW de demanda facturable).

En base a ello se puede concluir que el modelo de cobro de electricidad para clientes industriales dentro de latinoamericana es similar en aspectos de cobros por cargo de energía y potencia. Lo que difiere son las formas de consideración de cargos, basados en el aspecto del cobro por consumo dentro o no de bloques horarios.

Cabe recalcar en este punto que a efectos de la aplicación de un modelo u otro, cada organismo regulador por país es el encargado de definir aspectos relacionados con los incentivos que se pueden aplicar a los clientes industriales directamente dentro de valor de la tarifas eléctricas, definiendo bloques horarios de consumo en base a estudios particulares sobre la incidencia de los consumidores industriales dentro del sistema eléctrico en cada país.

Los cargos fijos no son aplicados en todos los países latinoamericanos, y los que lo hacen se basan, como se mencionó, en el concepto de cobro por comercialización o por reposición o mantenimiento de la conexión. Aquí nuevamente hay que recalcar que dicho rubro lo definen las políticas energéticas en cada país.

| EMPRESA | Cargos tarifarios – Clientes Industriales |
| --- | --- |
|  | Cargo Fijo | Cargo por Energía | Cargo por Potencia |
|  |  | No Horaria | Horaria | No Horaria | Horaria |
| EDENOR |  |  | x |  | x |
| COPEL |  | x |  |  |  |
| CHILECTRA | x | x |  | x |  |
| CODENSA |  |  | x |  |  |
| CNFL |  |  | x |  | x |
| EEQSA | x |  | x | x |  |
| CAESS | x |  | x | x |  |
| ANDE |  | x | x |  | x |
| LUZ DEL SUR | x |  | x |  | x |
| EDE ESTE | x | x |  | x |  |
| UTE | x |  | x | x |  |
| EDC |  | x |  | x |  |

Tabla 4.1  Cargos tarifarios – Clientes Industriales. Fuente: CIER (Marzo 2010)

La figura 4.8 muestra de manera resumida la distribución y aplicación de los cargos tarifarios para clientes industriales de las empresas eléctrica analizadas en el capítulo 2. Aquí se ve que por lo general a efectos de cobro se consideran tres cargos ya mencionados antes: cargo fijo, cargo por energía y cargo por potencia. La aplicación de un escenario u otro, dependería de las políticas energéticas de cada país y obviamente el precio final lo estudian y aprueban los organismos reguladores respectivos. En este caso los incentivos tarifarios se reflejan en los cargos horarios tanto de potencia como de energía.

A manera de referencia se incorporaron 4 empresas distribuidoras más, no consideradas en el capítulo 2: COPEL (Brasil), CHILECTRA (Chile), EDE ESTE (República Dominicana), EDC (Venezuela). De las mismas podemos concluir que a efectos de cobro los cargos se aplican tanto por potencia así como por energía, pero con la diferencia que dichos rubros no consideran bloques horarios de consumo, es decir, la tarifa aplicada es constante de lunes a viernes, fines de semana y feriados.

Se los incluyó para efectos de tener una referencia global contando con la mayoría de países latinoamericanos, de tal manera que se tiene un enfoque más amplio de las experiencias internacionales respecto a nuestro país.

CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

- Para realizar procesos de aplicación de  tarifas eléctricas, la segmentación de los clientes es importante en el sector eléctrico, ya que cada usuario presenta características individuales particulares sobre los otros grupos de consumo.

- El constante crecimiento del consumo eléctrico a nivel industrial, ha obligado a los organismos reguladores del sector a tomar acciones que van desde la aplicación de tarifas horarias, hasta la creación de estrategias para fomentar el uso racional y eficiente de la energía eléctrica.

- Las medidas de ahorro producen un significativo beneficio no sólo  los consumidores finales sino al sector eléctrico en general, al enfrentar una menor presión de crecimiento de la infraestructura eléctrica, lo que en consecuencia genera ahorros en materia de inversión y operación reflejados en la reducción en costos de suministro.

- La transferencia del consumo de energía de procesos industriales a distintas horas del día, ayuda a mejorar el factor de carga del sistema eléctrico y disminuye el costo de generación extra en horas pico, lo que significa un aplanamiento de la curva de carga del sistema y un consumo eficiente de la energía despachada desde los centros de generación.

- Las implicaciones económicas para el sector industrial por modificar el régimen de producción son beneficiosas para este tipo de clientes, siempre y cuando su industria tenga un régimen laboral que contemple jornadas de trabajo a lo largo de las 24 horas del día.

- Tanto ENKADOR como DANEC se vieron beneficiados con la aplicación de tarifas horarias, ya que se redujo de manera considerable la facturación mensual por consumos eléctricos, todo ello en base al desplazamiento de sus procesos productivos así como al fomento interno del uso racional y eficiente de energía eléctrica.

5.2 RECOMENDACIONES

- Se debe profundizar en la aplicación de estrategias para la eficiencia en el uso de la energía eléctrica para disminuir el monto de las facturas eléctricas en beneficio de los usuarios y, a su vez, para reducir los costos dentro de las etapas funcionales de las que se compone el sector eléctrico.

- A pesar de que se habla a nivel industrial del consumo eficiente de la energía, este ámbito también debe tratarse desde el aspecto individual, debido a que las personas son también influyentes en el uso de la energía, y sus posteriores consecuencias debido a un uso incorrecto o desmesurado.

- Los costos en cuanto a tarifas horarias deberían ser revisados y modificados con cierta periodicidad, debido a que ciertas industrias todavía no son muy conscientes del ahorro que les genera trasladar sus procesos productivos hacia otras horas del día, y siguen trabajando durante las horas de mayor demanda.

BIBLIOGRAFÍA

- http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_coste-beneficio

- 2 http://www.txu.com/es/business/sm_Understanding_Demand.htm

- 3 http://www.grupoice.com/esp/cencon/gral/energ/consejos/

usodelaenergia2.htm

- 4, 6 http://www.energia.inf.cu/iee-mep/Bol2001/ene01.pdf

- 5 http://www.facebook.com/topic.php?uid=60576492238&topic=7964

- 7 http://www.conelec.gov.ec/

- 8,14 http://www.conelec.gov.ec/contenidos.php?menu=7&submenu1

=27&submenu2=118&idiom=1

- 9, 10, 11, 12, 13 PARDO, Geovanny; Curso de Tarifas Eléctricas; Quito-Ecuador; 2010

- 5 COVARRUBIAS, Rogelio; Cambio Climático y Eficiencia Energética; México; 2009

- 16 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/

01604185214584961880035/013293_3.pdf

- 7 http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html

- 8, 19, 21 CAMINOS, Jorge; Plan de Gestión Eficiente de la Demanda; Santa Fé - Argentina

- 20 http://www.docentes.utonet.edu.bo/gnavab/wp-content/uploads/

CAP-2_ELT3641.pdf

- 22, 23 OLA, José; Como Reducir la Factura de Energía Eléctrica.

- 24http://www.edenor.com.ar/edenor/download/NACIONtarifario09WEB.pdf

- 25 http://www.codensa.com.co/documentos/

2_8_2010_4_50_51_PM_TARIFAS.pdf

- 26 http://www.grupoice.com/esp/ele/docum/serv_dist_10b.html#tre

- 27 http://www.siget.gob.sv/attachments/1357_PLIEGOS%202010.pdf

- 28 http://www.ande.gov.py/tarifas/Pliego20_vers_15-04-09.pdf

- 29 http://www.stilarenergy.com/magazine/archivos_magazine/

Tarifario_Lima_Sur.pdf

- 30 http://www.ute.com.uy/servicios_cliente/docs/

Pliego%20Tarifario%20FEBRERO%202010.pdf

- 31 http://www.eeq.com.ec/upload/pliegos/20071129082816.pdf

- 32 Uso Racional y Eficiente de  la Energía; Sector Energético en Uruguay, Diagnóstico y Perspectivas.

- 33, 34 SANCHEZ, Santiago; Ahorro en Energía en Sectores Eléctricos Industriales.

- 35 http://www.conae.gob.mx/programas/control1/

Informacion-control-demanda.doc

- 36 ODON DE BUEN, R.; Tarifas horarias para la mediana industria y el uso racional de la Energía Eléctrica

- 37 http://www.soloenergia.com.ar/aprendamas/ahorroenergia/intro html

- 38 SENER; Estudio sobre tarifas eléctricas y costos de suministro; México; 2008

- 39, 41, 43 CONELEC, Aplicación de Tarifas Horarias para clientes Industriales

- 42 CONELEC, Pliego Tarifario para Empresas Eléctricas.

- http://www.edenor.com/edenor/pages/contenido/oficina/cuadrotarifario.jsp

- http://www.grandesclientes-news.com/FrontOffice/Glosario.aspx?letra=H

- http://www.codensa.com.co/paginas.aspx?cat_id=198&pub_id=160

- http://www.cnfl.go.cr/portal/page?_pageid=36,44206&_dad=portal&_schema=PORTAL

- http://www.grupoice.com/esp/ele/docum/serv_dist_10b.html#tre

- http://www.aeselsalvador.com/2009/ServicioalCliente/TarifasVigentes/tabid/75/language/en-US/Default.aspx

- http://www.aeselsalvador.com/grandesclientes/images/GC_Bol3_ConAho.pdf

- http://www.ande.gov.py/tarifas/Pliego20_vers_15-04-09.pdf

- http://www.ande.gov.py/Noticias/OdeB-09.pdf

- http://www.luzdelsur.com.pe/tarifas_tabla.pdf

- http://www2.osinerg.gob.pe/Tarifas/Electricidad/TarifasMapa.html

- http://www.foxitsoftware.com

- http://www.enkador.com

- GUZMÁN, Oswaldo, “Proceso Productivo de Enkador, Manual de Producción”. Enkador S.A. Sangolquí. 2002.

- TORRES, Horacio; ACERO, Gloria; FLECHAS, Jairo; SAUCEDO, Juan; QUINTANA, Carlos, Energía Eléctrica, un producto con calidad. Instituto colombiano de Normas Técnicas y Certificación –ICONTEC-. Bogotá-Colombia.

- Anotaciones, Charla informativa sobre Mercado Eléctrico Mayorista, Ing. Mónica Vaca, CENACE.

- CÓRDOVA Vaca, Santiago Rubén, Planeamiento para la determinación de parámetros de demanda. EPN. Quito. 1989.

- http://www.pqnet.electrotek.com/pqnet/main/main.htm

- YOKOGAWA, Manual de funcionamiento Equipo CW140. Enkador S.A.

- Regulación Nº CONELEC 004-01, Regulación Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución.

- MADRIGAL Martínez, Manuel, Curso de Análisis en Sistemas Eléctricos.

- http://elec.itmorelia.edu.mx/armonico

- ENRIQUEZ Harper, Gilberto, El ABC de la Calidad de la Energía Eléctrica.

- Primera edición. Editorial Limusa. México. 2003.

- ESTACIO Almeida, Henry Santiago, Estudio del Uso eficiente de Energía

- Eléctrica en la florícola Pontetresa. EPN. Quito. 2005.

- Regulación Nº CONELEC 007-00, Procedimientos del Mercado Eléctrico

- Mayorista.

- EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A., Pliego Tarifario vigente al período de

- consumo: 1 al 31 de Agosto de 2006. Quito. 2006.

- http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

- Codificación del Reglamento de Tarifas Eléctricas, según Decreto Ejecutivo

- 2713 del 7 de Junio del 2002, Art. 27.

- FINK, Donald G.; BEATY H. Wayne, Manual de Ingeniería Eléctrica, Tomo 4.13ª edición. Mc Graw Hill. México. 1996.

- http://www.diee.unican.es/2347__teoria.htm

- http://www.txu.com/es/business/sm_Understanding_Demand.htm.

- http://web.ing.puc.cl/~power/southamerica/cier.htm.

- http://www.cier.org.uy

- http://www.parro.com.ar/definicion-de-factor+de+carga

- http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html

- http://www.cre.com.bo/webcre/empresas/todoenergia.htm

- http://www.conelec.gov.ec/normativa_detalles.php?cod=203&idiom=1&menu=2&submenu1=15&submenu2=5

- http://www.ieep.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=333&Itemid=9

- http://ecuadorexporta.org/archivos/file/Ecuador%20Invest/Regimen%20laboral(1).pdf

- www.scribd.com › Business & Law › Finance

- www.pudeleco.com/docs/ilab/ill0002.pdf

- www.ieep.org.ec/index.php?option...id...

- ecuadorexporta.org/archivos/file/.../Regimen%20laboral(1).pdf

- Código del trabajo 2005. Ed. Ediciones y publicaciones Ecuatorianas (EDYPE),Quito- Ecuador

- www.explored.com.ec/.../el-sector-electrico-en-emergencia-123340-123340.html

- http://www.enerpro.com.ec/Recursos/Articulos/PropuestaCONAM_ERyEE_SSanchez.pdf

- http://www.cnfl.go.cr

- http://www.eeq.com.ec/clientes/pliego.php?mn=2

ANEXO 1. PLIEGOS TARIFARIOS EDENOR

(ARGENTINA)

ANEXO 2. PLIEGOS TARIFARIOS CODENSA

(COLOMBIA)

ANEXO 2. PLIEGOS TARIFARIOS CODENSA

(COLOMBIA)

ANEXO 4. PLIEGOS TARIFARIOS LUZ DEL SUR

(PERÚ)

ANEXO 5.  PLIEGOS TARIFARIOS UTE

(URUGUAY)

ANEXO 6.  PLIEGOS TARIFARIOS CAESS

(EL SALVADOR)

ANEXO 7.  HISTORIAL DE FACTURACIONES

DANEC S.A.

ANEXO 8.  CUADROS COMPARATIVOS

DE PLIEGOS TARIFARIOS

ANEXO 9.  CUADROS COMPARATIVOS

DE PLIEGOS TARIFARIOS

# Footnotes

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_coste-beneficio

http://www.txu.com/es/business/sm_Understanding_Demand.htm

http://www.grupoice.com/esp/cencon/gral/energ/consejos/usodelaenergia2.htm

http://www.energia.inf.cu/iee-mep/Bol2001/ene01.pdf

http://www.facebook.com/topic.php?uid=60576492238&topic=7964

http://www.energia.inf.cu/iee-mep/Bol2001/ene01.pdf

http://www.conelec.gov.ec/

http://www.conelec.gov.ec/contenidos.php?menu=7&submenu1=27&submenu2=118&idiom=1

PARDO, Geovanny; Curso de Tarifas Eléctricas; Quito-Ecuador; 2010

PARDO, Geovanny; Curso de Tarifas Eléctricas; Quito-Ecuador; 2010

PARDO, Geovanny; Curso de Tarifas Eléctricas; Quito-Ecuador; 2010

PARDO, Geovanny; Curso de Tarifas Eléctricas; Quito-Ecuador; 2010

PARDO, Geovanny; Curso de Tarifas Eléctricas; Quito-Ecuador; 2010

http://www.conelec.gov.ec/contenidos.php?menu=7&submenu1=27&submenu2=118&idiom=1

COVARRUBIAS, Rogelio; Cambio Climático y Eficiencia Energética; México, 2009

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01604185214584961880035/013293_3.pdf

http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html

CAMINOS, Jorge; Plan de Gestión Eficiente de la Demanda; Santa Fé - Argentina

CAMINOS, Jorge; Plan de Gestión Eficiente de la Demanda; Santa Fé – Argentina

http://www.docentes.utonet.edu.bo/gnavab/wp-content/uploads/CAP-2_ELT3641.pdf

CAMINOS, Jorge; Plan de Gestión Eficiente de la Demanda; Santa Fe – Argentina.

OLA, José; Como Reducir la Factura de Energía Eléctrica.

OLA, José; Como Reducir la Factura de Energía Eléctrica

http://www.edenor.com.ar/edenor/download/NACIONtarifario09WEB.pdf

http://www.codensa.com.co/documentos/2_8_2010_4_50_51_PM_TARIFAS.pdf

http://www.grupoice.com/esp/ele/docum/serv_dist_10b.html#tre

http://www.siget.gob.sv/attachments/1357_PLIEGOS%202010.pdf

http://www.ande.gov.py/tarifas/Pliego20_vers_15-04-09.pdf

http://www.stilarenergy.com/magazine/archivos_magazine/Tarifario_Lima_Sur.pdf

http://www.ute.com.uy/servicios_cliente/docs/Pliego%20Tarifario%20FEBRERO%202010.pdf

http://www.eeq.com.ec/upload/pliegos/20071129082816.pdf

Uso Racional y Eficiente de  la Energía; Sector Energético en Uruguay, Diagnóstico y Perspectivas.

SANCHEZ, Santiago; Ahorro en Energía en Sectores Eléctricos Industriales.

SANCHEZ, Santiago; Ahorro en Energía en Sectores Eléctricos Industriales.

http://www.conae.gob.mx/programas/control1/informacion-control-demanda.doc

ODON DE BUEN, R.; Tarifas horarias para la mediana industria y el uso racional de la Energía Eléctrica

http://www.soloenergia.com.ar/aprendamas/ahorroenergia/intro html

SENER; Estudio sobre tarifas eléctricas y costos de suministro; México; 2008

CONELEC, Aplicación de Tarifas Horarias para clientes Industriales.

CONELEC, Aplicación de Tarifas Horarias para clientes Industriales.

CONELEC, Pliego Tarifario para Empresas Eléctricas.

CONELEC, Aplicación de Tarifas Horarias para clientes Industriales.